## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 250721.92
|  | （大写）： |  | 贰拾伍万零柒佰贰拾壹元玖角贰分
| 安全生产措施费（小写）： |  |  | 6125.13
| 人工费（小写）： |  |  | 42917.47
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## D.1.1 编制（审核）说明
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程
一、工程概况 1、项目地点：东莞市 二、编制依据 1、执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024)。 2、执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。 3、依据《松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程》施工图。 4、执行2026年7月东莞市信息价，缺项部分参考周边信息价或询价。 三、其他说明 1、弱电工程仅考虑管线预埋，弱电插座及设备均不在本次范围。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 | 213290.99
1.1 | 松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | 213290.99
1.1.1 | 装饰工程 | 150104.43
1.1.2 | 安装工程 | 63186.56
2 | 措施项目费 | 16729.12
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 6125.13
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 20701.81
5 | 合 计 | 250721.92
6 | 人工费 | 42917.47
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 213290.99
|  | 装饰工程 | [5 empty] | 150104.43
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 6931.7
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.类型:拆除原墙面12厘吸音板及基层18厘大芯板 2.废料运距:综合考虑 | m2 | 80.17 |  | 20.92 | 1677.16
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.类型:拆除原地面地毯 2.废料运距:综合考虑 | m2 | 115.91 |  | 24.28 | 2814.29
3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.类型:拆除原大理石背景及角钢框架 2.废料运距:综合考虑 | m2 | 14.8 |  | 33.98 | 502.9
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.类型:拆除原木饰面造型天花及所有灯具（18厘大芯板底+3厘木饰面） 2.废料运距:综合考虑 | m2 | 78.42 |  | 15.59 | 1222.57
5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.类型:拆除原双层石膏板天花走边 2.废料运距:综合考虑 | m2 | 37.51 |  | 15.59 | 584.78
6 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 | 1.类型:拆除原窗帘盒 2.废料运距:综合考虑 | m | 18.08 |  | 7.19 | 130
|  | 隔断工程 | [5 empty] | 11002.48
7 | 011207001002 | 轻质隔墙（隔墙+包管） | 1.基层12厘阻燃夹板 2.内嵌隔音棉 3.75系列隔墙龙骨@400 | m2 | 48.53 |  | 104.47 | 5069.93
8 | 010606003001 | 钢墙架（背景墙） | 1.50*100*3镀锌方管 | t | 0.55 |  | 10786.46 | 5932.55
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 5405.1
9 | 010801001002 | 木质门 | 1.定制白色科技直木纹单开门（暗藏门） | m2 | 1.6 |  | 960.18 | 1536.29
10 | 010810001001 | 窗帘 | 1.半遮光卷帘 | m2 | 63.73 |  | 56.74 | 3616.04
11 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.不锈钢管窗帘轩 单轨 | m | 19.61 |  | 12.89 | 252.77
|  | 地面工程 | [5 empty] | 42044.95
本页小计 | [7 empty] | 23339.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.地面满铺簇绒割绒尼龙印花地毯(100%尼龙6或尼龙66,含有抗静电纤维) 2.橡胶海绵衬垫(6mm厚) | m2 | 117.14 |  | 353.32 | 41387.9
13 | 011105006002 | 金属踢脚线（60mm高） | 1.黑色铝合金地脚线 | m | 29.61 |  | 22.19 | 657.05
|  | 墙面工程 | [5 empty] | 28852.91
14 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1.2.0厚灯光一体铝单板包柱子 2.40*40*3镀锌方管 | m2 | 13.73 |  | 786.66 | 10800.84
15 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板（背景墙） | 1.屏幕背面安装15厘阻燃夹板 2.木龙骨@600 | m2 | 20.06 |  | 116.93 | 2345.62
16 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板（05立面） | 1.9厘白色碳晶板饰面 | m2 | 20.29 |  | 132.96 | 2697.76
17 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面9厘白色布纹碳晶板饰面，基层12厘阻燃夹板，5分宽12厘夹板条骨架@600 | m2 | 59.89 |  | 192.54 | 11531.22
18 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.面8厘PTE镜面碳晶板，基层12厘阻燃夹板，5分宽12厘夹板条骨架@600 | m2 | 0.66 |  | 192.54 | 127.08
19 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板（05立面） | 1.面9厘白色布纹碳晶板饰面，基层18厘阻燃夹板 | m2 | 4.27 |  | 203.88 | 870.57
20 | 011502001002 | 成品装饰线条 | 1.门边5mm白色铝合金收口条 | m | 4.96 |  | 24.7 | 122.51
21 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1.1cm白色铝合金收口条 | m | 18.23 |  | 19.6 | 357.31
|  | 天花工程 | [5 empty] | 45957.49
22 | 011303002001 | 成品装饰口 | 1.定制20公分宽弧形白色铝合金空调百叶(H=3250mm)，百叶内凹位刷黑色乳胶漆 | m2 | 5.02 |  | 525.21 | 2636.55
23 | 011302007001 | 织物软雕吊顶 | 1.软膜造型天花（含灯珠） | m2 | 5.02 |  | 343.49 | 1724.32
24 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.8厘厚PET高清镜面碳晶板12厘阻燃夹板打底(H=3250mm) 2.轻钢龙骨 | m2 | 8.25 |  | 217.47 | 1794.13
25 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.2.0厚灯光一体铝单板天花铝单板，具体样式由厂家细化 2.轻钢龙骨 | m2 | 37.46 |  | 640.96 | 24010.36
本页小计 | [7 empty] | 101063.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨 2.双层9厘石膏板 3.满刮腻子两遍（砂纸磨平） 4.刷底漆一遍，白色无机墙面漆两遍 | m2 | 55.16 |  | 151.42 | 8352.33
27 | 011302003001 | 艺术造型吊顶天棚（弧形） | 1.轻钢龙骨 2.双层9厘石膏板 3.满刮腻子两遍（砂纸磨平） 4.刷底漆一遍，白色无机墙面漆两遍 | m2 | 7.12 |  | 374.12 | 2663.73
28 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚（灯槽） | 1.轻钢龙骨 2.12厘阻燃夹板基层 3.9厘石膏板 4.满刮腻子两遍（砂纸磨平） 5.刷底漆一遍，白色无机墙面漆两遍 | m2 | 14.22 |  | 335.87 | 4776.07
|  | 其他工程 | [5 empty] | 9909.8
29 | 011501004001 | 成品活动地台 | 1.定制高端款成品150mm高活动地台(22mm厚实木做框架+12厘厚复合木地板) | m2 | 17.77 |  | 557.67 | 9909.8
|  | 安装工程 | [5 empty] | 63186.56
|  | 强电工程 | [5 empty] | 30263.5
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 432.07
30 | 030413001001 | 拆除灯具 | 1.名称:拆除灯具 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 套 | 41 |  | 9.23 | 378.43
31 | 030413001002 | 拆除灯带 | 1.名称:拆除灯带 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 33.95 |  | 1.58 | 53.64
|  | 新增工程 | [5 empty] | 29831.43
32 | 030402011001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-1AL 3.规格:详见设计图纸 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2526.8 | 2526.8
33 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 789.06 |  | 6.12 | 4829.05
本页小计 | [7 empty] | 33489.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 780.36 |  | 4.72 | 3683.3
35 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC-32 3.配置形式:暗配 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 20.3 |  | 23.04 | 467.71
36 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC-25 3.配置形式:暗配 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 202.04 |  | 20.08 | 4056.96
37 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC-20 3.配置形式:暗配 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 205.9 |  | 14.48 | 2981.43
38 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 46.55 |  | 17.46 | 812.76
39 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压)槽及修补 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修复 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 40.7 |  | 27.78 | 1130.65
40 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:30W-大光圈聚光灯 2.规格:四级光圈可调 白色铝合金材质 吸顶式,中性光款 可手机智能无极调光 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 套 | 1 |  | 263.91 | 263.91
本页小计 | [7 empty] | 13396.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双珠LED灯带 2.规格:8W/米 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 24.92 |  | 21.92 | 546.25
42 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式70*30mm硅胶LED线性灯带 2.规格:8W/米 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 71.03 |  | 35.33 | 2509.49
43 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED铝合金筒灯 2.规格:10W-防炫目 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 套 | 32 |  | 143.34 | 4586.88
44 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 套 | 1 |  | 22.74 | 22.74
45 | 030413013003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 套 | 2 |  | 28.51 | 57.02
46 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二三眼安全型插座 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 套 | 26 |  | 23.43 | 609.18
47 | 030412006001 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 个 | 31 |  | 9.75 | 302.25
48 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 个 | 45 |  | 9.89 | 445.05
|  | 弱电工程 | [5 empty] | 12563.56
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 50.64
49 | 030413001005 | 拆除天花音箱 | 1.名称:拆除天花音箱 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 套 | 6 |  | 8.44 | 50.64
|  | 新增工程 | [5 empty] | 12512.92
本页小计 | [7 empty] | 9129.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030402011002 | 弱电箱 | 1.名称:ONU户内光纤弱电箱 2.规格:详见设计图纸 3.含二三孔带开关插座 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 375.78 | 375.78
51 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZR-BV-2.5 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 30 |  | 4.34 | 130.2
52 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.型号:G.652D,2芯皮线光纤 3.敷设部位:室内 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 10 |  | 4.48 | 44.8
53 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6 2.配线形式:综合考虑 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 406.08 |  | 4.96 | 2014.16
54 | 030502005001 | 射频传输电缆 | 1.类别:HDMI信号线 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:符合图纸设计及施工规范要求 | m | 67.2 |  | 10.94 | 735.17
55 | 030409001001 | 音频线 | 1.名称:音频线 2.规格:500高EV JV2*2.5平方纯无氧铜 3.其他:符合图纸设计及施工规范要求 | m | 104.32 |  | 12.24 | 1276.88
56 | 030409001002 | USB3.0数据线 | 1.名称:USB3.0数据线 2.型号:20m/条 3.其他:符合图纸设计及施工规范要求 | 条 | 2 |  | 265.49 | 530.98
57 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC-20 3.配置形式:暗配 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 10 |  | 14.48 | 144.8
本页小计 | [7 empty] | 5252.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC-20 3.配置形式:暗配 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 532.04 |  | 9.43 | 5017.14
59 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC-32 3.配置形式:暗配 4.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 67.2 |  | 15.59 | 1047.65
60 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 8.05 |  | 17.46 | 140.55
61 | 030505005001 | 音响 | 1.名称:音响（利旧安装） 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 台 | 6 |  | 99.77 | 598.62
62 | 030505012001 | 公共广播、背景音乐系统调试及试运行 | 1.调试类别:公共广播、背景音乐系统调试及试运行 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 456.19 | 456.19
|  | 消防工程 | [5 empty] | 1662.35
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 371.5
63 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:拆除管道 2.材质、规格:DN25 3.其他:满足设计图纸及其它规范要求 | m | 11.4 |  | 12.36 | 140.9
64 | 031002001001 | 拆除水喷头 | 1.类型:拆除水喷头 2.其他:满足设计图纸及其它规范要求 | 个 | 20 |  | 11.53 | 230.6
|  | 新增工程 | [5 empty] | 1290.85
本页小计 | [7 empty] | 7631.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030901001002 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:刷醇酸磁漆二道 5.压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明 6.其他:满足设计图纸及其它规范要求 | m | 8.55 |  | 43.91 | 375.43
66 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头(新购） | 1.名称:吊顶型装饰洒水喷头 2.规格:68℃ 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 个 | 19 |  | 48.18 | 915.42
|  | 暖通工程 | [5 empty] | 18697.15
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 1691.83
67 | 030701004003 | 风机盘管（拆除） | 1.名称:风机盘管（拆除） 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 台 | 3 |  | 48.38 | 145.14
68 | 030702001001 | 碳钢通风管道（拆除） | 1.名称:碳钢通风管道（拆除） 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m2 | 49.95 |  | 9.56 | 477.52
69 | 030702008001 | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头（拆除） 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m2 | 1.75 |  | 39.6 | 69.3
70 | 030703007001 | 拆除原有出风口 | 1.名称:拆除原有出风口(余同) 2.规格:600*600 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 20.7 | 124.2
71 | 031001008002 | 塑料管（拆除） | 1.材质:塑料管（拆除） 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m | 84.77 |  | 10.33 | 875.67
|  | 新增工程 | [5 empty] | 17005.32
72 | 030701004002 | 风机盘管（利旧） | 1.名称:风机盘管（利旧） 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 台 | 3 |  | 377.67 | 1133.01
本页小计 | [7 empty] | 4115.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:2.5分厚双彩酚醛复合风管 2.长边长(mm): ≤2000 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m2 | 65.71 |  | 178.89 | 11754.86
74 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:DN25 3.保温要求:采用橡塑保温壳保温,保温厚度为20mm 4.介质:供回水 5.满足符合设计图纸、施工规范要求 | m | 56.64 |  | 32.46 | 1838.53
75 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:DN25 3.保温要求:采用橡塑保温壳保温,保温厚度为20mm 4.介质:冷凝水 5.满足符合设计图纸、施工规范要求 | m | 26.29 |  | 28.22 | 741.9
76 | 030702001002 | 柔性软接 | 1.名称:柔性软接 2.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m2 | 1.75 |  | 426.63 | 746.6
77 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶空调出风口 2.规格:1200*200 3.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 199.19 | 597.57
78 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 157.11 | 157.11
79 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 35.74 | 35.74
本页小计 | [7 empty] | 15872.31
合计 | [7 empty] | 213290.99

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目 |  |  | 16729.12
1.1 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 2209.07
1.2 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 2008.24
1.3 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 2610.71
1.4 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 6125.13
1.5 | 011601001001 | 脚手架 |  |  | 3775.97
本页小计 |  |  |  |  | 16729.12
合计 |  |  |  |  | 16729.12 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [5 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：松山湖材料实验室A1栋202室路演厅装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 230020.11 |  | 9 | 20701.81
合计 | [5 empty] | 20701.81